***Квартира***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед.**  **изм.** | **Цена (у.е. по курсу НБРБ )** | **Цена в бел. руб.** |
| **Первый этап** | | | | |
| 1 | Демонтаж (водопровод, канализация, змеевик, умывальник, унитаз) | шт. | 5 | 16 |
| 2 | Устройство штробы (железобетон) | м.п. | 15 | 49 |
| 3 | Устройство штробы (бетон, кирпич) | м.п. | 10 | 32,5 |
| 4 | Устройство штробы (силикат, шлакоблок) | м.п. | 8 | 26 |
| 5 | Водопровод | вывод | 15 | 49 |
| 6 | Канализация | вывод | 10 | 32,5 |
| 7 | Устройство счётчика учёта воды | шт. | 15 | 49 |
| 8 | Монтаж самопромывного фильтра | шт. | 15 | 49 |
| 9 | Монтаж регулятора давления | шт. | 10 | 32,5 |
| 10 | Монтаж инсталляции ( рама для унитаза) | шт. | 45 | 145 |
| 11 | Монтаж инсталляции (для смесителя душа, ванны, умывальника, псевдобиде) | шт. | 25 | 80 |
| 12 | Шумоизоляция стояка канализации (один слой) | шт. | 25 | 80 |
| 13 | Устройство байпаса на металлическом стояке (нарезка резьбы, перемычка с кранами) | шт. | от 70 | от 227,5 |
| 14 | Устройство байпаса на пластиковом стояке (перемычка с кранами) | шт. | от 50 | от 162,5 |
| 15 | Монтаж крепежа, профилей, консолей, шин |  | от 20 | от 65 |
| 16 | Монтаж коллектора | шт | от 25 | от 80 |
| **Второй этап** | | | | |
| 1 | Установка и подключение унитаза | шт. | 25 | 80 |
| 2 | Установка унитаза на инсталляцию | шт. | 25 | 80 |
| 3 | Установка и подключение умывальника | шт. | 25 | 80 |
| 4 | Установка и подключение умывальника  (с тумбой) | шт. | 30 | 97,5 |
| 5 | Навеска и подключение электрического бойлера | шт. | 30 | 97,5 |
| 6 | Установка и подключение ванны | шт. | 40 | 130 |
| 7 | Подключение мойки | шт. | 25 | 80 |
| 8 | Подключение сдвоенной мойки | шт. | 30 | 97,5 |
| 9 | Подключение посудомойки | шт. | 10 | 32,5 |
| 10 | Подключение новой стиральной машины | шт. | 15 | 49 |
| 11 | Переподключение стиральной машины | шт. | 10 | 32,5 |
| 12 | Установка полотенцесушителя м-образного или п-образного | шт. | 25 | 80 |
| 13 | Установка полотенцесушителя типа «лестница» | шт. | 30 | 97,5 |
| 14 | Установка смесителя на ванну, душ | шт. | 10 | 32,5 |